## Peukert_s Equation Calculator
Peukert Equation Calculator |  |  |  |  | User input
Peukert's Exponent | 1.3 |  | Peukert Capacity | 162.0657 | Calculated Figures
Batt Capacity | 100
At hour rating | 20 |  | Peukert | Total Amp | Headings
|  |  | corrected | Hours
|  | Time | amps | Available
Discharge Rate
0.2 |  | 1313.2639 | 0.12341 | 262.6528
2 |  | 65.8191 | 2.4623 | 131.6382
4 |  | 26.7309 | 6.0629 | 106.9235
6 |  | 15.7795 | 10.2706 | 94.6772
8 |  | 10.8561 | 14.9285 | 86.8488
10 |  | 8.1225 | 19.9526 | 81.2252
20 |  | 3.2988 | 49.1291 | 65.9754
30 |  | 1.9473 | 83.2257 | 58.4191
40 |  | 1.3397 | 120.9701 | 53.5887
50 |  | 1.0024 | 161.6818 | 50.1187
60 |  | 0.79085 | 204.9258 | 47.451
70 |  | 0.64724 | 250.396 | 45.3066
80 |  | 0.54409 | 297.8633 | 43.5275
90 |  | 0.46685 | 347.1485 | 42.0163
100 |  | 0.40709 | 398.1072 | 40.7091
5 |  | 20 | 8.1033 | 100
Written by Chris Gibson
Copyright SmartGauge Electronics
www.smartgauge.co.uk